| - AUTORISATION DE TRAVAIL DONNEE PAR : | - TRAVAIL REALISE PAR : |
| --- | --- |
| Nom Prénom………………………………………………………………… Fonction : ………………………………………………… Service : ……………………………………………………………… Tél : ………………………………………………………………………… | - UNIGE Opérateur/trice : ………………………………………………. Service : ……………………………………………………… Tél : ………………………. |
| CONDITIONS OU EXIGENCES PARTICULIERES A RESPECTER : Toute personne travaillant en hauteur doit être habilitée, qualifiée et apte : les formations en lien avec les équipements utilisés doivent être adaptées, à jour et conformes (CACES non-reconnus) AUTRES EXIGENCES :……………………………………………… | - ENTREPRISE EXTERIEURE (E.E.) Raison sociale : ………………………………………… Représentant-e de l’Entreprise : ……………………… Adresse : ……………………………………………… Tél : ………………………… Email : ……………………… |

| - DESCRIPTION DES TRAVAUX |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Utilisation d’une échelle <2m - Utilisation d’une échelle >2m - Utilisation d’un échafaudage - Ouverture d’un faux-plancher - Travaux sur/devant une trémie - Autres : ………………………… | - Travaux sur plate-forme (PIRL) - Travaux en toiture - Utilisation de nacelle (PEMP) - Utilisation d’EPI (harnais, absorbeur) - Travaux en faux-plancher - Travaux sur échafaudage | LIEU (bâtiment, local, etc.): …………………………………………… …………………………………………… TYPE: ………………………………………………… DATE ET HORAIRES : …………………… |

| - ANALYSE ET PREVENTION DES RISQUES AUX TRAVAUX EN ELEVATION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENUMERATIONS DES RISQUES |  | MESURES DE PREVENTION A PRENDRE |  | QUI |
| Chute de personne |  | Contrôle de la qualité du matériel utilisé |  |  |
|  |  | Port du harnais un-e ou deux opérateurs/trices |  |  |
|  |  | Choix du point d’ancrage de la longe |  |  |
|  |  | Installation d’une ligne de vie (verticale - horizontale |  |  |
|  |  | Utilisation d’un stop-chute à enrouleur |  |  |
|  |  | Personnel formé avec certificat nacelle élévatrice, montage échafaudage, harnais, etc. |  |  |
|  |  | Utilisation d’une chèvre ou potence |  |  |
| Renversement de l’échelle, plate-forme, échafaudage |  | Réception/conformité de l’échafaudage |  |  |
|  |  | Maintien de l’échelle par la 2ème personne |  |  |
|  |  | Fixation de l’échelle en partie haute |  |  |
| Passage de tierce personne |  | Présence d’une 2ème personne |  |  |
| Projection de produit ou de matière |  | Signalisation « Travaux en Hauteur » |  |  |
| Chute de matériel ou outillage |  | Balisage (fermeture) de la zone d’intervention |  |  |
|  |  | Outillage ou matériel attaché |  |  |
| Risque dû au gel sur la toiture |  | Installation d’un plancher (bâche ou panneau) |  |  |
| Surfaces glissantes |  |  |  |  |
| Risque météo (coup de vent, orage) : travaux en toiture interdits en cas de tempête ou d’orage (vent > 75 km/h) |  |  |  |  |

| - PRINCIPALES CONSIGNES GENERALES | - CONSIGNES D’URGENCE |
| --- | --- |
| - Délimiter la zone de travail - Vérifier la formation du personnel - Eliminer les risques particuliers - Contrôler les EPI et équipements de travail - Disposer d’un moyen d’alerte | A proximité du lieu de travail : - Moyens d’alerte : …………………………………………… - Moyens de premiers secours: ………………………… …………………………………………………………………………. - En cas d’accident : 144 – 118 - 0041 22 379 12 22 |

| - SIGNATURES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RÔLES | DATES | SIGNATURES | En cas de prolongation |  |
| - Responsable UNIGE …….……. - Responsable E.E. : ……………. - Sécurité UNIGE :………………. |  |  | DATES | SIGNATURES |